## First
AUGUST 2024
BANEDANMARK
NFBR0467
Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12
TILBUDSLISTE (TBL)

## Second
|  |  | ADRESSE | COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
|  |  | TLF | + 45 56 40 00 00
|  |  | FAX | + 45 56 40 99 99
|  |  | WWW | cowi.dk
AUGUST 2024
BANEDANMARK
NFBR0467
Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12
TILBUDSLISTE (TBL)
| PROJEKTNR. | A267276
| DOKUMENTNR. | A267276-201
| VERSION | 1.0
| UDGIVELSESDATO | 14.08.2024
| UDARBEJDET | EOHA/HBJE/CYMO/RSGJ
| KONTROLLERET | JSTP/PHNI/JAMR/ JEJE/PLOT
| GODKENDT | HBJE

## TBL_forside
AUGUST 2024
Tilbudsliste
| Bygherre: | Banedanmark
| Byggesag: | NFBR0467 - Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12
| Tilbud: | Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise
|  | i henhold til udbudsmateriale af: |  | 14.08.2024
| I tilbudet | indgår følgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:
Kontraktarbejder
| Kontraktarbejder |  |  |  | kr. | 0
#REF!
Regningsarbejder:
| Regningsarbejder |  |  |  | kr. | 0
| Samlet tilbudssum ekskl. moms |  |  |  | kr. | 0
#REF!
Meddelser til de bydende nr. ____________ er taget i betragtning ved afgivelse af dette tilbud.
Dato / Underskrift
Firma:
Adresse:
Postnr./by:
Tlf. / fax:

## Kontraktarbejder
Kontraktarbejder Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12
Post/ underpost | Betegnelse | Enhed | Skønnet mængde | Antal enheder | Enheds-pris kr. | Post i alt
1 | ARBEJDSPLADS
1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads
1.1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads | sum |  | 1 |  | 0
1.1.2 | Tillæg til drift af arbejdsplads | dag | S | 10 |  | 0
1.1.4 | Opmåling og nivellement | sum |  | 1 |  | 0
1.1.5 | Demontering og retablering af cykelstativer | sum |  | 1 |  | 0
1.5 | Kabler og ledninger
1.5.1 | Håndtering af kabler og ledninger | sum |  | 1 |  | 0
1.7 | Banedanmarks sikkerhedsreglement
1.7.1 | Ydelser i forbindelse med Banedanmarks sikkerhedsreglement | sum |  | 1 |  | 0
1.11 | Arbejdsmiljøkoordinering
1.11.1 | Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse inkl. plan for sikkerhed og sundhed (PSS) | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
5 | Stillads og Form
5.4 | Form for brodæk og kantbjælker
5.4.2 | Form for kantbjælke inkl. stillads | m² |  | 2 |  | 0
5.10 | Afskærmning
5.10.1 | Afskærmning mod underført passage | sum |  | 1 |  | 0
5.10.2 | Telt for udførelse af overfladebehandling | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
6 | SLAP ARMERING
6.4 | Ribbestål B 550
6.4.3 | Ribbestål B550 i kantbjælker | t |  | 0.075 |  | 0
6.5 | Montering af ankre
6.5.41 | Montering af ankre, ø 16 mm, monteret side ind/neden op | stk. |  | 22 |  | 0
6.5.42 | Montering af ankre, ø 20 mm, monteret side ind/neden op | stk. |  | 8 |  | 0
6.7 | Rustfri armering
6.7.1 | Levering og montering af rustfri syrefast ankre, ø6 mm | stk. |  | 20 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
8 | BETON
8.6 | Beton i kantbjælker
8.6.1 | Beton i kantbjælker, E40 | m3 |  | 0.5 |  | 0
8.7 | Profileringsbeton
8.7.43 | Opretning/afretning af o.s. brodæk med kunststofmodificeret cementmørtel, t=10-40 mm | m2 |  | 16 |  | 0
8.12 | Kunststofmodificeret cementmørtel
8.12.41 | Levering og reparation med kunstofmodificeret cementmørtel, t= 20-40 mm | m2 |  | 1 |  | 0
8.12.42 | Levering og reparation med kunststofmodificeret cementmørtel, t= 40-70 mm | m2 |  | 1 |  | 0
8.12.43 | Levering og reparation med kunststofmodificeret cementmørtel, t= 70-100 mm | m2 |  | 1 |  | 0
8.14 | Bankeprøve
8.14.1 | Bankeprøve af betonrepos | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
9 | STÅL
9.1 | Trappetrin
9.1.1 | Fremstilling, levering og montering af trappetrin | stk |  | 16 |  | 0
9.1.2 | Fremstilling, levering og montering af trin til repos | stk |  | 4 |  | 0
9.1.3 | Fremstilling, levering og montering af bæringer for trappetrin | stk |  | 6 |  | 0
9.1.4 | Rustfri syrefast stålplade på forkant af trappetrin | m |  | 40 |  | 0
9.1.5 | Taktile skilte på håndlister | stk |  | 4 |  | 0
9.1.6 | Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende trin på trappe og repos | stk |  | 20 |  | 0
9.2 | Rækværk
9.2.1 | Fremstilling, levering og montering af rækværk på trappe | m |  | 12 |  | 0
9.2.2 | Fremstilling, levering og montering af bæringer til rækværk på trappe | stk |  | 12 |  | 0
9.2.3 | Fremstilling, levering og montering af rækværk på repos | m |  | 9.2 |  | 0
9.2.4 | Rustfri syrefast håndliste inkl. bæringer | m |  | 14 |  | 0
9.2.5 | Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende rækværk på trappe | m |  | 12 |  | 0
9.2.6 | Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende rækværk på repos | m |  | 9 |  | 0
9.2.7 | Levering og montering af rækværk på Oslo Plads | m |  | 2.2 |  | 0
9.5 | Overfladebehandling af stål
9.5.1 | Overfladebehandling af trappevanger | m2 |  | 10 |  | 0
9.5.2 | Afrensning og forbehandling af trappevanger | m2 |  | 10 |  | 0
9.5.3 | Overfladebehandling af understøtninger | m2 |  | 4 |  | 0
9.5.4 | Afrensning og forbehandling af understøtninger | m2 |  | 4 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
10 | FUGTISOLERING
10.3 | Kunststofbelægning
10.3.1 | Kunststofbelægning på repos, beton | m2 |  | 16 |  | 0
10.3.2 | Kunststofbelægning på repos og trappetrin, stål | m2 |  | 15.364 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
12 | VARMBLANDET ASFALT
12.1 | Vejbelægninger
12.1.2 | SMA 11B | m2 |  | 5 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
13 | FUGER
13.1 | Fugemasse
13.1.1 | Fugemasse type A 20 x 20 mm med klæbebrydende bundlag langs kantbjælke | m |  | 2.2 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
16 | EL- OG BELYSNINGSARBEJDER
16.1 | El-arbejder
16.1.1 | Kabel | m |  | 27 |  | 0
16.1.2 | Kabelrør | m |  | 10 |  | 0
16.1.3 | Tilslutning | sum |  | 1 |  | 0
16.2 | Belysningsarbejder
16.2.1 | Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende armaturer | stk |  | 2 |  | 0
16.2.2 | Håndlistearmatur og lysstyring | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
BANEARBEJDER
17
17.1 | Potentialudligning
17.1.1 | Potentialudligning iht. specifikt projekt jf. SAB og projekttegninger | sum |  | 1 |  | 0
17.1.2 | Etablering og fjernelse af midlertidige potentialudligninger jf. SAB | sum |  | 1 |  | 0
17.1.3 | Kontrol, test og dokumentation for potentialudligningsinstallation | sum |  | 1 |  | 0
17.3 | Additionstage
17.3.1 | Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende skærmtage | sum |  | 1 |  | 0
17.3.2 | Levering og montering af additionstage | stk |  | 5 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
18 | ANDRE ARBEJDER
18.4 | Opbrydningsarbejder
18.4.1 | Opbrydning og bortskaffelse af belægning på repos | m² |  | 16 |  | 0
18.4.2 | Opbrydning og bortskaffelse af opmærksomhedsfelt på Oslo Plads | sum |  | 1 |  | 0
18.5 | Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder
18.5.1 | Nedrivning og bortskaffelse af øvre trappeløb og øvre repos | sum |  | 1 |  | 0
18.5.2 | Nedbrydning, t=20-40 mm | m² |  | 1 |  | 0
18.5.3 | Nedbrydning, t=40-70 mm | m² |  | 1 |  | 0
18.5.4 | Nedbrydning, t=70-100 mm | m² |  | 1 |  | 0
18.5.5 | Affræsning af o.s. repos, t=10-20 mm | m² |  | 16 |  | 0
18.8 | Overfladebehandling
18.8.1 | Overfladebehandling med acrylplastmaling (system 93-3 jf. AAB) | m² |  | 2 |  | 0
18.8.2 | Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret cementsvumme (system 93-6) | m² |  | 5 |  | 0
18.9 | Forkantsmarkering
18.9.1 | Udførelse af forkantmarkering på trappetrin | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
19 | FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER
19.10 | Afmærkning iht. specifikt projekt
19.10.1 | Afmærkning på Oslo Plads | sum |  | 1 |  | 0
19.10.2 | Afmærkning på Oslo Plads, weekendspærring | sum |  | 1 |  | 0
19.10.3 | Etablering af omkørselsrute, jf. SAB bilag D | sum |  | 1 |  | 0
19.10.4 | Etablering af arbejdsområde perron, jf. SAB bilag G | sum |  | 1 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
| Tilbudsarbejder i alt, overføres til side 1 |  |  |  |  | 0

## Regningsarbejde
Regningsarbejder Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12
Post/ underpost | Betegnelse | Enhed | Skønnet mængde | Antal enheder | Enheds-pris kr. | Post i alt
20 | ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER
20.1 | Arbejdsløn ved regningsarbejder
20.1.1 | Arbejdsløn ved regningsarbejder, entrepriseleder (min. 320 kr.) | timer | S | 50 |  | 0
20.1.2 | Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd (min. 320 kr.) | timer | S | 50 |  | 0
20.1.3 | Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere (min. 270 kr.) | timer | S | 100 |  | 0
20.1.4 | Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejdere, værksted (min. 320 kr.) | timer | S | 100 |  | 0
20.1.5 | Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejdere, byggeplads (min. 320 kr.) | timer | S | 100 |  | 0
20.1.6 | Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder, der kræver arbejdsmiljømæssige foranstaltninger | timer | S | 50 |  | 0
20.1.7 | Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid | timer | S | 50 |  | 0
20.1.8 | Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for natarbejde | timer | S | 50 |  | 0
20.1.9 | Arbejdsløn ved SR I | timer | S | 50 |  | 0
20.1.10 | Arbejdsløn ved SR II | timer | S | 50 |  | 0
| Post i alt |  |  |  |  | 0
| Regningssarbejder i alt, overføres til side 1 |  |  |  |  | 0