## Hovedtilbudsliste
Tilbudsliste
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning
Undertegnende entreprenør tilbyder i henhold til Lyngby-Taarbæk Forsynings udbudsmateriale at udføre de i nærværende tilbudsliste omhandlende arbejder og leverencer, for de i tilbudslisten angivne priser.
Hovedposter
1. | Generelle ydelser | Kr. | 0
2. | Forarbejder | Kr. | 0
3. | Renoveringsarbejder | Kr. | 0
4. | Supplerende ydelser | Kr. | 0
Samlet tilbudssum, ekskl. moms |  | Kr. | 0
I tilbudet er medtaget ændringer i henhold til rettelsesblad/-e nr.
For tilbudet gælder følgende forbehold:
Dato:
Firmastempel:
Entreprenørens adresse:
Entreprenørens CVR-nr.:
Entreprenørens underskrift:

## P1
Tilbudsliste
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning
Specifikation af tilbud på: Generelle ydelser
Pos. | Arbejde | Enhed | Mængde | Kr. | I alt
1. | Generelle ydelser
1.1 | Arbejdsplads m.v.
1.1.1 | Anstilling og afrigning af byggeplads | - | Fast pris
1.1.2 | Drift af byggeplads | uger | 8
1.1.3 | Af- og tilrigning af byggeplads | stk. | 4
1.1.4 | Daglig rengøring af berørte arealer | uger | 8
1.1.5 | Udarbejdelse og ansøgning om nødvendige myndighedstilladelser | - | Fast pris
1.1.6 | Alle omkostninger i forbindelse med nødvendige trafikregulerende foranstaltninger i anlægsperioden | - | Fast pris
1.2 | Arbejdsmiljø
1.2.1 | Levering og etablering af frisk luft ventilation i Tu1750 ledning | - | Fast pris
1.2.2 | Drift af frisk luft ventilation | dage | 40
1.2.3 | Alarmer til registrering af vand i kloaksystem, der skal renoveres | stk. | 2
1.2.4 | Øvrige sikkerhedsforanstaltninger iht. Arbejdsmiljølovgivningen | - | Fast pris
1.2.5 | Rømning af og genetablering af arbejde i Tu1750 kloakledning ved risiko for oversvømmelse | stk. | 8
1.2.6 | Stilstand i arbejdet grundet rømning af Tu1750 ledning ved risiko for oversvømmelse/regn | timer/ sjak | 64
| I alt overføres til Pos. 1. på side 1 |  |  |  | 0

## P2
Tilbudsliste
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning
Specifikation af tilbud på: Forarbejder
Pos. | Arbejde | Enhed | Mængde | Kr. | I alt
2. | Forarbejder
2.1 | Oprensning og afrensning
2.1.1 | Oprensning af kloakledning | lbm | 600 |  | 0
2.1.2 | Afrensning for videre behandling med +1000 bar | lbm | 600 |  | 0
2.1.3 | Ekstra oprensning ved oversvømmelser | lbm | 400
2.1.4 | Ekstra afrensning ved oversvømmelser | lbm | 400
2.1.5 | Transport af sand, slam m.v. | tons | 10 |  | 0
2.1.6 | Deponering af sand, slam m.v. | tons | 10 |  | 0
2.2 | Overpumpning
2.2.1 | Levering, montering og demontering af vandtæt skot og overpumpningsudstyr | stk. | 14 |  | 0
2.2.2 | Drift af overpumpningsudstyr fra fælleskloak til regnvandskloak | dage | 40 |  | 0
2.2.3 | Af- og genmontering af vandtæt skot og overpumpningsudstyr | stk. | 8 |  | 0
2.2.4 | Levering, montering og demontering af afspærringsballon og overpumpningsudstyr | stk. | 1 |  | 0
2.2.5 | Drift af overpumpningsudstyr fra regnvandskloak til spildevandskloak | dage | 40 |  | 0
2.2.6 | Af- og genmontering af afspærringsballon og overpumpningsudstyr | stk. | 8
| I alt overføres til Pos. 2. på side 1 |  |  |  | 0

## P3
Tilbudsliste
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning
Specifikation af tilbud på: Renoveringsarbejder
Pos. | Arbejde | Afstand fra startpunkt | Enhed | Mængde | Kr. | I alt
3. | Renoveringsarbejder
3.1 | Ledningsarbejder
3.1.1 | Br. nr. 11A1110 - Br. nr. 11D1100
3.1.1.1 | Tætne samling mellem bund og vægge i begge sider af ledningen i hele ledningens længde (NB! Fra BR nr. 11A1110 og ca. 10 m nedstrøms er allerede udbedret) |  | lbm | 600
3.2 | Punktreparationer
3.2.1 | Br nr. 11A1109 - Br nr. 11A1110
3.2.1.1 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 10 | stk. | 1
3.2.1.2 | Reparation af bundløb | 10 | lbm | 2
3.2.1.3 | Reparation af bundløb | 23.1 | lbm | 2
3.2.2 | Pkt. nr. 11A1108 - Br. Nr. 11A1109
3.2.3 | Pkt. nr. 11A1107 - Pkt. nr. 11A1108
3.2.3.1 | Reparation af bundløb | 11 | lbm | 2
3.2.3.2 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 19.1 | stk. | 1
3.2.3.3 | Reparation af bundløb | 19.1 | lbm | 2
3.2.3.4 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 33.2 | stk. | 1
3.2.3.5 | Reparation af bundløb | 33.2 | lbm | 2
3.2.4 | Br nr. 11A1106 - Pkt nr. 11A1107
3.2.5 | Br. nr. 11A1106 - Pkt. nr. 11A1105
3.2.6 | Pkt. nr. 11A1105 - Pkt. nr. 11A1104
3.2.6.1 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 1.9 | stk. | 1
3.2.6.2 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 8.6 | stk. | 1
3.2.6.3 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 20.6 | stk. | 1
3.2.7 | Pkt. nr. 11A1104 - Br. nr. 11A1103
3.2.8 | Br. nr. 11A1103 - Pkt. nr. 11A1102
3.2.8.1 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 19.4 | stk. | 1
3.2.8.2 | Reparation af bundløb | 19.4 | lbm | 2
3.2.8.3 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 31.1 | stk. | 1
3.2.9 | Pkt. nr. 11A1102 - Br. nr. 11A1101
3.2.10 | Pkt. nr. 11A1100 - Br. nr. 11A1101
3.2.10.1 | Tætne rundt om PH | 0 | stk. | 1
3.2.11 | Br. nr. 11D1109 - Pkt. nr. 11A1100
3.2.11.1 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 10.7 | stk. | 1
3.2.11.2 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 16.7 | stk. | 1
3.2.11.3 | Reparation af bundløb | 16.7 | lbm | 2
3.2.11.4 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 22.1 | stk. | 1
3.2.11.5 | Reparation af bundløb | 22.1 | lbm | 2
3.2.11.6 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 30.3 | stk. | 1
3.2.12 | Br. nr. 11D1109 - Br. nr. 11D1108
3.2.12.1 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 6.2 | stk. | 1
3.2.12.2 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 13.7 | stk. | 1
3.2.12.3 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 26.5 | stk. | 1
3.2.12.4 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 36.4 | stk. | 1
3.2.12.5 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 48.2 | stk. | 1
3.2.13 | Br. nr. 11D1107 - Br. nr. 11D1108
3.2.13.1 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 1.2 | stk. | 1
3.2.13.2 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 10.4 | stk. | 1
3.2.13.3 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 20.2 | stk. | 1
3.2.13.4 | Reparation af bundløb | 20.2 | lbm | 2
3.2.13.5 | Reparation af bundløb | 32 | lbm | 2
3.2.13.6 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 39.4 | stk. | 1
3.2.13.7 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 45.3 | stk. | 1
3.2.14 | Br. nr. 11D1107 - Pkt. nr. 11D1105
3.2.14.1 | Reparation af bundløb | 11.5 | lbm | 2
3.2.14.2 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 12.3 | stk. | 1
3.2.14.3 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 22.4 | stk. | 1
3.2.14.4 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 30.1 | stk. | 1
3.2.14.5 | Reparation af bundløb | 40.6 | lbm | 2
3.2.15 | Pkt. nr. 11D1105 - Br. nr. 11D1106
3.2.16 | Br. nr. 11D1106 - Br. nr. 11D1104
3.2.16.1 | Reparation af bundløb | 0.2 | lbm | 2
3.2.16.2 | Reparation af bundløb | 4.4 | lbm | 2
3.2.16.3 | Reparation af bundløb | 13.7 | lbm | 2
3.2.16.4 | Reparation af væg (kl 9) ned mod bundløb | 17.4 | m2 | 0.5
3.2.16.5 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 22.5 | stk. | 1
3.2.16.6 | Reparation af bundløb | 22.5 | lbm | 2
3.2.16.7 | Overfladebehandling (kl 9) midt på væggen | 41.2 | m2 | 1
3.2.16.8 | Fjerne udfældninger og tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 42.1 | stk. | 1
3.2.16.9 | Reparation af bundløb | 55.7 | lbm | 2
3.2.17 | Pkt. nr. 11D1188 - Br. nr. 11D1104
3.2.17.1 | Tætne rundt om PH | 0 | stk. | 1
3.2.17.2 | Tætne støbeskel mellem støbeafsnit | 24.4 | stk. | 1
3.2.17.3 | Reparation af bundløb | 24.4 | lbm | 2
3.2.17.4 | Reparation af bundløb | 32 | lbm | 2
3.2.18 | Br. nr. 11D1103 - Pkt. nr. 11D1188
3.2.18.1 | Reparation af bundløb | 2.4 | lbm | 2
3.2.18.2 | Reparation af bundløb | 10.3 | lbm | 2
3.2.18.3 | Reparation af bundløb | 21 | lbm | 2
3.2.19 | Br. nr. 11D1103 - Br. nr. 11D1102
3.2.19.1 | Fjerne rødder og tætne rundt om PH | 2.6 | stk. | 1
3.2.19.2 | Reparation af bundløb | 11.5 | lbm | 2
3.2.19.3 | Reparation af bundløb | 25.1 | lbm | 2
3.2.19.4 | Reparation af bundløb | 27.7 | lbm | 2
3.2.19.5 | Reparation af bundløb | 40.7 | lbm | 2
3.2.19.6 | Fjerne løse aflejringer/genstande omkring tværgående rør | 48.9 | stk. | 1
3.2.20 | Pkt. nr. 11D1189 - Br. nr. 11D1102
3.2.20.1 | Tætne rundt om PH | 0.2 | stk. | 1
3.2.21 | Br. nr. 11D1101 - Pkt. nr. 11D1189
3.2.21.1 | Reparation af bundløb | 0-23,3 | lbm | 23.3
3.2.22 | Br. nr. 11D1100 - Br. nr. 11D1101
3.2.22.1 | Reparation af bundløb | 0-38 | lbm | 38
3.3 | Brøndrenovering
3.3.1 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11A1110 |  | stk. | 1
3.3.2 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11A1109 |  | stk. | 1
3.3.3 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11D1109 |  | stk. | 1 |  | 0
3.3.4 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11D1108 |  | stk. | 1 |  | 0
3.3.5 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11D1107 |  | stk. | 1 |  | 0
3.3.6 | Udskiftning af kegle, karm og dæksel i brønd nr. 11D1103 |  | stk. | 1
3.3.7 | Afskæring af stigetrin alle brønde |  | stk. | 12 |  | 0
0
3.4 | Dokumentation / KS-materiale |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Fotodokumentation af alle udførte reparationer - både før og efter billeder |  | Fast pris
3.4.2 | TV-inspektion af ledningen efter udført arbejde. |  | lbm | 600 |  | 0
3.4.3 | Brøndrapport af alle brønde efter udført arbejde. |  | stk. | 12
3.4.4 | Øvrigt KS materiale |  | Fast pris |  |  | 0
| I alt overføres til Pos. 3. på side 1 |  |  |  |  | 0

## P4
Tilbudsliste
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning
Specifikation af tilbud på: Supplerende ydelser
Pos. |  | Arbejde | Enhed | Mængde | Kr. | I alt
4. |  | Supplerende ydelser |  |  |  | 0
4.1 |  | Mandskab, timesatser |  |  |  | 0
4.1.1 | v | Arbejdsmand, inden for normal arbejdstid | timer | 10 |  | 0
4.1.2 | v | Arbejdsmand, uden for normal arbejdstid | timer | 5
4.1.3 | v | Formand, inden for normal arbejdstid | timer | 10
4.1.4 | v | Formand, uden for normal arbejdstid | timer | 5 |  | 0
4.2 |  | Køreplader |  |  |  | 0
4.2.1 | v | Udlægning og fjernelse af køreplader | m² | 20 |  | 0
4.2.2 | v | Leje af køreplade | m²/dag | 20 |  | 0
4.3 |  | Overpumpning |  |  |  | 0
4.3.1 | v | Leje af afspærringsballon, dim. < ø500 | dage | 20
4.3.2 | v | Leje af afspærringsballon, dim. >= ø500 | dage | 20
4.3.3 | v | Montering og afmontering af afspærringsballon | stk. | 10
4.3.4 | v | Levering, anstilling, drift og afrigning af overpumpningsudstyr, ydelse op til 10 l/sek | dage | 20 |  | 0
4.3.5 | v | Levering, anstilling, drift og afrigning af overpumpningsudstyr, ydelse op til 25 l/sek | dage | 10 |  | 0
4.3.6 | v | Levering, anstilling, drift og afrigning af overpumpningsudstyr, ydelse op til 50 l/sek | dage | 10 |  | 0
|  | I alt overføres til Pos. 4. på side 1 |  |  |  | 0